## Slide 1
Application au couplage - MSFR - Etude de transitoires du MSFR
suivi de charge - de 33% en 60 secondes
2→3 GW
3→2 GW
kp−1 [pcm]
Puissance [GW]
Temps [s]
Temps [s]
Temps [s]
transitoire normal de pilotage du réacteur
❗️
Température
combustible
[K]
1110
890
Puissance
[GW/m3]
1
0
t=0 s
t=100 s
2→3 GW
2→3 GW
contre réaction
Tmoy combustible [K]
refroidissement
augmentation de puissance

## Slide 2
kp−1 [pcm]
Temps [s]
ΔTmoy [K]
Temps [s]
Puissance [GW]
Temps [s]
Température
combustible
[K]
1100
890
Puissance
[GW/m3]
1
0
refroidissement
contre-réaction
stabilisation de la puissance neutronique sur la puissance extraite
❗️temps en log❗️
βeff
3 GW
incident de sur-refroidissement : de 0.1 à 3 GW
Application au couplage - MSFR - Etude de transitoires du MSFR
délai lié au transport
βeff
augmentation de puissance
0.1 à 3 GW
-50
-150
-100
0
5
3
4
2
1
0
100
10
1
0.1
0.01
100
10
1
0.1
0.01
100
10
1
0.1
0.01
puissance extraite
puissance produite
température du sel intermédiaire instantanément modifiée
0
-20
-40
-30
-10
❗️temps en log❗️

## Slide 3
kp−1 [pcm]
Puissance [GW]
Tmoy [K]
Temps [s]
Temps [s]
Temps [s]
Application au couplage - MSFR - Etude de transitoires du MSFR
incident de sur-refroidissement - étude paramétrique
kp−1 [pcm]
Tmoy [K]
Puissance [GW]
Temps [s]
Temps [s]
Temps [s]
100 MW
10 MW
1 kW
100 MW
10 MW
1 kW

## Slide 4
kp−1 [pcm]
Temps [s]
ΔTmoy [K]
Temps [s]
Puissance [GW]
Temps [s]
T
[K]
1420
890
Puissance
[GW/m3]
4
0
augmentation de puissance
insertion de reactivité
augmentation
contre-réaction
circulation du sel
❗️temps en log❗️
βeff
3 GW
Application au couplage - MSFR - Etude de transitoires du MSFR
0
-75
-150
-25
-50
-100
-125
15
0
6
3
9
12
15
0
6
3
9
12
100
0.001
1
10
0.1
0.01
100
0.001
1
10
0.1
0.01
100
0.001
1
10
0.1
0.01
compétition entre le taux d’insertion de réactivité et les contre réactions
incident d’insertion de réactivité de 1000 pcm en 1s
nouvelle température d’équilibre = nouvelle puissance extraite

## Slide 5
      Réponse globale - approche par gerbe :
      reproduction d’une gerbe prompte issue de neutrons retardés
solution de référence couplée avec la thermohydraulique incluant l’effet du transport des précurseurs
accés à la fraction effective de neutrons retardés βeff
Réponse locale - Transient Fission Matrix (TFM) :
caractérisation de la réponse spatiale & temporelle
différents modèles temporels suivant le type d’étude
des phénomènes de la nano-seconde à la minute
technique d’interpolation précise
couplage à la T&H à travers OpenFOAM
"esprit" Monte Carlo
      Etude du réacteur MSFR
incidents d’insertion de réctivité pas de situation surcritique prompte en dessous d’une insertion de réactvité de 5000 pcm en 1s
incidents de sur-refroidissement identification d’un risque d’incident à basse puissance (démarrage)
suivi de charge pilotage du réacteur par la puissance uniquement
temps de calcul raisonnable ~ jour sur un ordinateur de bureau
Conclusions
cas test homogène
benchmark numérique dédié au couplage sur les réacteurs à combustible liquide
Caractérisation de la réponse d’un réacteur
Flattop et Jezebel : βeff & Λeff
propagation de gerbe prompte
890
1100
Température [K]
0
1
Puissance [GW/K]
sur-refroidissement
0.1 ➙3GW
Expérience Flattop
(dynamique)

## Slide 6
Taux d’extraction de la barre
k
calcul des matrices
TFM
calcul direct Serpent
Interpolation TFM :
matrices calculées uniquement avec les barres sorties ou insérées
calculs préliminaires très prometteurs !
étude préliminaire sur un cas REP : insertion de barres d’absorbant dans un assemblage infini (benchmark minicore)
flux - vue de dessus sans barres
flux - vue de face
flux - vue de dessus avec barres
flux normalisé
Perspectives
      Des perspectives variées
      développement d’un code système du MSFR dans son ensemble - depuis les neutrons jusqu’aux électrons - thèse de Delphine Gérardin (2015-2018) dans le cadre du projet européen SAMOFAR et du programme NEEDS
      étude du sel combustible en tant que caloporteur (transferts thermiques / thermohydraulique / thermomécanique), étape fondamentale dans l’étude des échangeurs de chaleur et du réservoir de vidange du MSFR - thèse de Mauricio Tano Retamales (2015-2018) / SAMOFAR
      idée(s) d’amélioration : par exemple les modèles d’interpolation des matrices de fission - sensibilité aux volumes traversés ?
      TFM est générique : application de la méthode à d’autres types de réacteurs
75%
100%
80%
60%
40%
20%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
50%
0%
Serpent
TFM
Merci pour votre attention !